Požiadavky na zhotoviteľov pripojovacích plynovodov ( plynových prípojok ) budovaných na pripojenie odberných plynových zariadení k plynárenským zariadeniam - dokladová časť (fotokópie).

- Zhotoviteľ je zaregistrovaný v obchodnom registri a podniká:

- ako právnická osoba

- ako fyzická osoba na základe živnostenského oprávnenia

- na základe iného než živnostenského oprávnenia a podľa osobitných predpisov;

- Zhotoviteľ má oprávnenie vydané oprávnenou právnickou osobou na vykonávanie činnosti na vyhradenom technickom zariadení plynovom podľa § 15 ods.,2  zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

- Zhotoviteľ doloží svojim štatutárnym zástupcom   potvrdené tlačivo o prevzatí informácii v zmysle  §8 Zákona 124/2006 o BOZP v znení neskorších  predpisov o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov, ktoré mu budú odovzdané zodpovednou osobou   SPP -distribúcia a.s.

- Zhotoviteľ predloží oprávnenie vydané v súlade s § 15 zákona 124/2006 Z. z. na meno zhotoviteľa  resp. na fyzické osoby  ktoré ho zastupujú, sú podnikateľom a nie sú zamestnávateľom a ktoré môžu túto činnosť vykonávať bez oprávnenia, ak sú odborne spôsobilé na jej vykonávanie a odbornú spôsobilosť preukážu osvedčením podľa § 16 zákona 124/2006 v minimálnom rozsahu  v súlade so zákonom a vyhl. 508 /2009. MPSVR SR na  PZ- S., O,OU,M,  pre skupiny Bg1,g2,g3  a Bf;

- Zhotoviteľ ma zavedený systém  riadenia kvality vo zváraní  minimálne v súlade s STN EN ISO 3834-4 - Požiadavky na kvalitu pri tavnom zváraní kovových materiálov. Časť 4: Základné požiadavky na kvalitu (ISO 3834-4:2005) v kategórii požiadaviek na kvalitu B pre plynovody do 5 bar podľa STN EN 12732;

- Súčasťou  technologického postupu zhotoviteľa sú stanovené postupy zvárania WPS pre základné typy použitých zvarových spojov pre materiál oceľ a pWPS pre základné typy zvarových spojov pre materiál PE. Platnosť prevádzkovateľom plynovodu schváleného technologického postupu a stanovených postupov zvárania  WPS a pWPS je jeden rok;

- Pracovníci zhotoviteľa resp. fyzické osoby , ktoré konajú v jeho mene spĺňajú podmienky legislatívy,  technických  predpisov a  technických noriem a majú platné oprávnenia, osvedčenia a certifikáty:

  - osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti podľa zákona SNR č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch  a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov pre výkon činnosti „stavbyvedúci“ s odborným zameraním Inžinierske stavby. Doklad musí byť predložený ako kópia osvedčenia opatrená originálnym odtlačkom pečiatky a podpisom oprávnenej osoby, prílohou ktorého bude čestné vyhlásenie zhotoviteľa podpísané zhotoviteľom a osobou oprávnenou konať v mene zhotoviteľa, v ktorom uvedie v akom vzťahu je táto osoba k zhotoviteľovi.

  - osvedčenie vydané podľa §14 ods.1 písm. a) a §16 ods. 4 zákona č. 124/2006 na činnosť revízny technik plynových zariadení v zmysle § 16 Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 alebo na činnosť odborný pracovník v zmysle § 16 Vyhl. MPSVR SR č. 718/2002 na plynovody a prípojky s pretlakom plynu do 0,4MPa (4 bar) z kovového a nekovového materiálu. V prípade, ak predložené osvedčenie bolo vydané pred dátumom 1.7.2006 je nutné priložiť aj overenú kópiu aktualizačného školenia. Prílohou osvedčenia bude čestné vyhlásenie zhotoviteľa podpísané zhotoviteľom a osobou oprávnenou konať v mene zhotoviteľa v ktorom uvedie v akom vzťahu je táto osoba k zhotoviteľovi.

  - osvedčenia pracovníkov  vydané podľa §14 ods.1 písm. a) a §16 ods. 4 zákona č. 124/2006 na činnosť pracovník na opravy VTZ v zmysle § 18 Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 alebo v zmysle § 18 Vyhl. MPSVR SR č. 718/2002 na plynovody a prípojky s pretlakom plynu do 0,4MPa z kovového a nekovového materiálu. V prípade, ak predložené osvedčenie bolo vydané pred dátumom 1.7.2006 je nutné priložiť aj overenú kópiu aktualizačného školenia. Prílohou osvedčenia bude čestné vyhlásenie zhotoviteľa podpísané zhotoviteľom a osobou oprávnenou konať v mene zhotoviteľa v ktorom uvedie v akom vzťahu je táto osoba k zhotoviteľovi.

Pozn.: Osvedčenia pracovníkov nahrádza aj písomný doklad o overení odborných vedomostí  pracovníkov ktorí môžu opravovať, rekonštruovať a montovať do funkčného celku plynové  zariadenie skupiny Bg1, g.2,g3 a Bf, na mieste jeho budúcej prevádzky „osoba na opravu „ vyhotovený revíznym technikom podľa  § 16 na zariadenia podľa § 18 ods. 2 ,vyhlášky MPSVaR  508/2009

  - certifikát pracovníka minimálne s kvalifikáciou EWS - European Welding Specialists   - vydaný akreditovaným certifikačným orgánom pre certifikáciu vo zváraní a NDT, prílohou ktorého bude čestné vyhlásenie zhotoviteľa podpísané zhotoviteľom a osobou oprávnenou konať v mene zhotoviteľa v ktorom uvedie v akom vzťahu je táto osoba k zhotoviteľovi.

  - certifikát pracovníka: „technológ zvárania plastov“  vydaný akreditovaným certifikačným orgánom pre certifikáciu vo zváraní a NDT, prílohou ktorého bude čestné vyhlásenie zhotoviteľa podpísané zhotoviteľom a osobou oprávnenou konať v mene zhotoviteľa v ktorom uvedie v akom vzťahu je táto osoba k zhotoviteľovi.

  - certifikáty pracovníkov NDT (VT-2, UTT a VTThP2) vydané Certifikačným orgánom pre certifikáciu personálu  vo zváraní a NDT v súlade s STN EN ISO 9712 a STN EN 13100-1 Nedeštruktívne skúšanie. Kvalifikácia a certifikácia pracovníkov nedeštruktívneho skúšania. Všeobecné princípy (01 5000), prílohou ktorého bude čestné vyhlásenie zhotoviteľa podpísané zhotoviteľom a osobou oprávnenou konať v mene zhotoviteľa, v ktorom uvedie v akom vzťahu je táto osoba k zhotoviteľovi.

  - certifikáty o skúškach zváračov, vydané Certifikačným orgánom pre certifikáciu personálu  vo zváraní a NDT v zmysle STN EN ISO 9606-1 a STN EN 13067 a TPP 927 01, prílohou ktorého bude čestné vyhlásenie zhotoviteľa podpísané zhotoviteľom a osobou oprávnenou konať v mene zhotoviteľa, v ktorom uvedie v akom vzťahu je táto osoba k zhotoviteľovi.

  - kópie  overených postupov zvárania WPQR odovzdané zváračskému dozoru prevádzkovateľa

  - typové výkresy prípojky v kombinácii  oceľ- oceľ, oceľ- PE , PE-PE, s možnosťami rôzneho vyústenia nadzemnej časti prípojky do HUP v RZ

  - osvedčenie preukazujúce vyškolenia pracovníkov pre izolatérske práce, osvedčenie izolatéra plynovodov, prílohou ktorého bude čestné vyhlásenie zhotoviteľa podpísané zhotoviteľom a osobou oprávnenou konať v mene zhotoviteľa v ktorom uvedie v akom vzťahu je táto osoba k zhotoviteľovi;

  - čestné prehlásenie k používaniu (vlastníctvo, nájom, vypožičanie ...) - potrebného technického vybavenia k výkonu činnosti, budú priložené kópie dokladov

  - Vyplnenie formulára „okres pôsobnosti zhotoviteľa“

  - Dodržiavať usmernenie k domovým regulátorom od spoločnosti SPP- distribúcia, a.s.

Kontrola v procese:

Kontrola : vedúci  oddelenia prevádzky

Kontrola: zváračský dozor prevádzkovateľa plynovodu

Kontrola: technik BOZP a PO