## Údržba a revízia DS
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorého počet odberných miest z distribučnej siete je viac ako 100 000, uverejňuje na svojej internetovej stránke do konca kalendárneho roka ročné plány na nasledujúci rok, a to a) ročný plán údržby jednotlivých častí distribučnej siete, b) ročný plán odstávok jednotlivých častí distribučnej siete, c) ročný plán revízií jednotlivých častí distribučnej siete, d) ročný plán rozvoja distribučnej siete
Preventívna údržba 2024
VTL plynovody |  |  | Ročný plán
P. č. | Činnosť | m. j. | Počet m. j.
Preventívna údržba
1 | Preventívna údržba VTL plynovodov + OS | km | 898.936
2 | Preventívna údržba VTL plynovodov + OP | km | 1996.283
3 | US UT plynovodu | km | 734.738
4 | OP UT plynovodu | km | 2660.413
5 | Kontrola tesnosti UT plynovodu | km | 3291
MS plynovody |  |  | Ročný plán
P. č. | Činnosť | m. j. | Počet m. j.
Preventívna údržba
1 | Preventívna údržba MS | km | 4861.829
2 | Preventívna údržba plynovodov v kolektore | km | 24
3 | OS UO - regulačná zostava (uličné) | ks | 610
4 | OP UO - regulačná zostava (uličné) | ks | 1157
5 | OS UO - plynovodu | km | 5484
6 | OP UO - plynovodu | km | 3959
7 | OS plynovodov v kolektore | km | 8.2
8 | OP plynovodov v kolektore | km | 3.8
9 | Kontrola tesnosti UO plynovod | km | 23555
10 | Kontrola úrovne odorizácie | ks | 15040
Regulačná stanica (RS) |  |  | Ročný plán
P. č. | Činnosť | m. j. | Počet m.j.
Preventívna údržba
1 | Obhliadka RS | ks | 1186
2 | Prevádzková prehliadka RS | ks | 488
3 | Hlavná oprava (RS bez TZ) | ks | 0
4 | Skúška teplovodného výmenníka RS | ks | 41
5 | Občasná obsluha NZ elektrickej energie | ks | 64
6 | Meranie hrúbky stien RS | ks | 133
7 | OS/OP PZ PTO | ks | 1713
8 | OS/OP PZ RS kotolňa | ks | 570
9 | Odborná prehliadka TN | ks | 403
Protikorózna ochrana |  |  | Ročný plán
P. č. | Činnosť | m. j. | Počet m. j.
Preventívna údržba
1 | Technická kontrola SKAO | ks | 1070
2 | Technická kontrola EPD/saturáže | ks | 1199
3 | Technická kontrola obce chránenej z výkonovej rezervy | ks | 188
4 | Technická kontrola galvanických anód | ks | 108
5 | Funkčná kontrola ročná | mb | 7690
6 | Funkčná kontrola trojročná | km | 1000
7 | Údržba SKAO | ks | 624
8 | Údržba EPD/saturáže | ks | 118
OS | Odborné skúšky
OP | Odborné prehliadky
VTL | Vysokotlak
MS | Miestne siete
UT | Údržbová trasa
UO | Údržbová oblasť
mb | merací bod
Návrh plánu vnútorných inšepkcii a čistení VTL plynovodov na rok 2024
P.Č. | Inšpekčná trasa | Predpokladaný počet behov | Predpokladaný termín | Druh aktivity
1 | DN 500 Špačince - Cingelov Laz | 3 - 4 | X - XI/2024 | Čistenie, geometria, vnútorná inšpekcia MFL
2 | DN 500 Kozárovce - Žiar nad Hronom | 3 - 4 | X - XI/2024 | Čistenie, geometria, vnútorná inšpekcia MFL
3 | DN 500 Nová Dedinka - BA Slovnaft I | 3 - 4 | X - XI/2024 | Čistenie, geometria, vnútorná inšpekcia MFL
4 | DN 500 Nová Dedinka - BA Slovnaft II | 3 - 4 | X - XI/2024 | Čistenie, geometria, vnútorná inšpekcia MFL
Návrh plánu akcií na rok 2024 na VTL sieti.
LC Košice
P.Č. | Akcie investičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Prekládka VTL DN 500 - Volvo Valaliky | 03-05/2024
2 | Prekládka VTL DN 300,100,80 - výstavba Severný obchvat Prešova | 04-09/2024
LC Bratislava
P.Č. | Akcie neinvestičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Oprava galvnického skratu vtl/ms areál ZOO 1133833 | 05/2024
2 | Oprava prevodovky TU Svätý Jur (DN 700) 10780939 | 06-10 2024
3 | Oprava, RS Premac IS v skrate 10994426 | 07/2024
4 | Oprava, RS Vištuk IS v skrate 10867276 | 09/2024
LC Zvolen
P.Č. | Akcie neinvestičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Oprava galvnického skratu VTL DN 300 B.Bystrica Tajovského | 05/2024
2 | Výmena uzatváracieho BRU pre HP Mikušovce | 04/2024
LC Nitra
P.Č. | Akcie neinvestičného charakteru | Predpokladaný termín
LC Žilina
P.Č. | Akcie neinvestičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Preložka VTL prípojky DN100 pre RS Pivovar Poprad | 7/2024
2 | Výmena DN 500 TU Šípková/0810 - otázne | IIQ - III. Q 2024
LC Nové Mesto nad Váhom
P.Č. | Akcie neinvestičného charakteru | Predpokladaný termín
Návrh plánu akcií na rok 2024
Útvar investícií - východ (DIIv)
P.Č. | Akcie investičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Rekonštrukcia plynovodov Trenčín Zlatovská UO02887 2021 1. SC | II.-IV.Q
2 | Rekonštrukcia plynovodov Trenčín Bratislavská | II.-IV.Q
3 | Rekonštrukcia plynovodov Púchov, J. Kráľa, 1. SC,UO00470, 2022 | II.-IV.Q
4 | Rekonštrukcia plynovodov Štrbské Pleso - Zubačka | II.-IV.Q
5 | Rekonštrukcia plynovodov Martin, Stráne, Bezručova | II.-IV.Q
6 | Rekonštrukcia plynovodov Žilina, Moskovská | II.-IV.Q
7 | Rekonštrukcia plynovodov Košice, Sever, Národná Trieda | II.-IV.Q
8 | Rekonštrukcia plynovodov Rožňava, RS Rožňava - Šafárikova, po Hviezdoslavovu | II.-IV.Q
9 | Rekonštrukcia plynovodov Rožňava, Hviezdoslavova | II.-IV.Q
10 | Rekonštrukcia plynovodov Martin – Priekopa, ul. Priekopská | II.-IV.Q
11 | Rekonštrukcia plynovodov Martin, Stred, Mudroňova, Ruppeldtova | II.-IV.Q
12 | Rekonštrukcia plynovodov Košice, Vyšné Opátske, Nižná Úvrať | II.-IV.Q
13 | Rekonštrukcia plynovodov Košice, Barca, Svetlá | II.-IV.Q
14 | Prepojovací NTL/STL plynovodov Martin, ul. Kollárova | II.-IV.Q
15 | Rekonštrukcia plynovodov Trenčín, Sihoť, Generála Goliana | II.-IV.Q
16 | Rekonštrukcia plynovodov Oreské (Michalovce) | II.-IV.Q
17 | Rekonštrukcia plynovodov Prešov, Juh, Masarykova | II.-IV.Q
18 | Rekonštrukcia plynovodov Veľké Revištia | II.-IV.Q
19 | Rekonštrukcia plynovodov ŽilinaA. Rudnaya – Tajovského - prípojky | II.-IV.Q
20 | Rekonštrukcia plynovodov Trenčín, Sídlisko Juh, Západná, Jána Halašu 1.SC | II.-IV.Q
21 | Rekonštrukcia plynovodov Trenčín, Sídlisko Juh, Západná, Jána Halašu 2.SC | II.-IV.Q
22 | Rekonštrukcia plynovodov Spišská Nová Ves, sídl. Mier, J. Wolkera | II.-IV.Q
23 | Rekonštrukcia plynovodov Tušice, Tušická Nová Ves | II.-IV.Q
24 | Rekonštrukcia RS Danišovce | II.-IV.Q
25 | Rekonštrukcia RS Prešov Vodárenská | II.-IV.Q
26 | Rekonštrukcia AU SKAO Rosina | II.-IV.Q
27 | Obnova elektrickej NN prípojky a uzemnenia RS00341 - RS Tatranská Lomnica FICC | II.-IV.Q
28 | Rekonštrukcia kotolne RS Bystré | II.-IV.Q
29 | Rekonštrukcia kotolne RS Kežmarok Tatraľan | II.-IV.Q
30 | Rekonštrukcia kotolne RS Smižany PD | II.-IV.Q
31 | Rekonštrukcia kotolne RS Stará Ľubovňa 1 | II.-IV.Q
32 | Rekonštrukcia kotolne RS Úbrež | II.-IV.Q
33 | Rekonštrukcia kotolne RS Poprad 1 Tajovského | II.-IV.Q
34 | Rekonštrukcia kotolne RS Humenné Jasenovská | II.-IV.Q
35 | Rekonštrukcia kotolne RS Humenné Závadka | II.-IV.Q
36 | Rekonštrukcia kotolne RS Kráľovský Chlmec Dobranská | II.-IV.Q
37 | Rekonštrukcia kotolne RS Tibava | II.-IV.Q
38 | Rekonštrukcia kotolne RS Vranov nad Topľou Čemerianska | II.-IV.Q
39 | Rekonštrukcia kotolne RS Jablonov nad Turňou | II.-IV.Q
40 | Rekonštrukcia kotolne RS Spišská Nová Ves BMZ | II.-IV.Q
41 | Rekonštrukcia kotolne RS Predmier II | II.-IV.Q
P.Č. | Zásahy do VTL siete | Predpokladaný termín
Návrh plánu akcií na rok 2024
Útvar investícií - západ (DIIz)
P.Č. | Akcie investičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Žabí majer, Staviteľská | II.-IV.Q
2 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Podunajské Biskupice, Komárovská | II.-IV.Q
3 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Nové Mesto, Lamačská cesta | II.-IV.Q
4 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Petržalka, Belinského | II.-IV.Q
5 | Rekonštrukcia plynovodov Lubina, od hlavnej cesty | II.-IV.Q
6 | Rekonštrukcia plynovodov Kostolište 3. SC | II.-IV.Q
7 | Rekonštrukcia plynovodov Malacky, Sever, Duklianskych hrdinov | II.-IV.Q
8 | Rekonštrukcia plynovodov Malacky, Sever, Písniky | II.-IV.Q
9 | Rekonštrukcia plynovodov Trnava, Sever, Rovná | II.-IV.Q
10 | Rekonštrukcia plynovodov Moravský Svätý Ján, Hlavná | II.-IV.Q
11 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Petržalka, Zadunajská cesta | II.-IV.Q
12 | Rekonštrukcia plynovodov Ivanka pri Dunaji, Družstevná | II.-IV.Q
13 | Rekonštrukcia plynovodov Leopoldov, Nádražná | II.-IV.Q
14 | Rekonštrukcia plynovodov Leopoldov, Holubyho | II.-IV.Q
15 | Rekonštrukcia plynovodov Skalica, Mallého | II.-IV.Q
16 | Rekonštrukcia plynovodov Skalica, Čulenova | II.-IV.Q
17 | Rekonštrukcia plynovodov Vrbové, Oslobodenia | II.-IV.Q
18 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, Kľukatá, Ružičková | II.-IV.Q
19 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Mlynské Luhy, Kľukatá, Hraničná | II.-IV.Q
20 | Rekonštrukcia plynovodov Bratislava, Devín, Kremeľská | II.-IV.Q
21 | Rekonštrukcia plynovodov Myjava, Brezovská, Prvej SNR | II.-IV.Q
22 | Rekonštrukcia plynovodov Budmerice, J. Rašu, 2.SC | II.-IV.Q
23 | Rekonštrukcia plynovodov Kajal, Stará | II.-IV.Q
24 | Rekonštrukcia plynovodov Limbach, Vinohradnícka | II.-IV.Q
25 | Rekonštrukcia plynovodov Ivanka pri Dunaji, Nádražná | II.-IV.Q
26 | Rekonštrukcia plynovodov Záhorská Ves, Hlavná | II.-IV.Q
27 | Rekonštrukcia plynovodov Veľké Úľany, J. Fučíka | II.-IV.Q
28 | Rekonštrukcia plynovodov Budmerice, J. Rašu, 1.SC | II.-IV.Q
29 | Rekonštrukcia RS Pezinok Obrancov mieru 2022 | II.-IV.Q
30 | Katódová ochrana STL plynovodov v obci Nový Život | II.-IV.Q
31 | Katódová ochrana STL plynovodov v obci Kopčany | II.-IV.Q
32 | Rekonštrukcia kotolne RS Dubnica n/V K Váhu Podháj | II.-IV.Q
33 | Rekonštrukcia kotolne RS Malacky ul. Mládeže | II.-IV.Q
P.Č. | Zásahy do VTL siete | Predpokladaný termín
1 | Rekonštrukcia VTL plynovodu DN 150, PN 25 Bratislava Na Pántoch - sklolaminát | II.-IV.Q
Návrh plánu akcií na rok 2024
Útvar investícií - sever (DIIs)
P.Č. | Akcie investičného charakteru | Predpokladaný termín
1 | Rekonštrukcia plynovodov Prievidza, ul. Bajzu - Jesenského (straý Žabník Nedožerská) | II.-IV.Q
2 | Rekonštrukcia plynovodov Nitra, Chrenová, Chrenovská | II.-IV.Q
3 | Rekonštrukcia plynovodov Banská Bystrica, Centrum, Milana Hodžu | II.-IV.Q
4 | Rekonštrukcia plynovodov Šaľa, Veča, Hliník | II.-IV.Q
5 | Rekonštrukcia plynovodov Komárno, Juh, Hradná | II.-IV.Q
6 | Rekonštrukcia plynovodov Banská Bystrica, Rudlová, Rudlovská cesta | II.-IV.Q
7 | Rekonštrukcia plynovodov Tvrdošovce, Novozámocká | II.-IV.Q
8 | Rekonštrukcia plynovodov Zlaté Moravce, Hviezdoslavova | II.-IV.Q
9 | Rekonštrukcia plynovodov Nitra, Chrenová, Tr. A. Hlinku | II.-IV.Q
10 | Rekonštrukcia plynovodov Nitra, Chrenová, Za Humnami | II.-IV.Q
11 | Rekonštrukcia plynovodov Prievidza, Sever, Bôrová | II.-IV.Q
12 | Rekonštrukcia plynovodov Chotín, Jazerná | II.-IV.Q
13 | Rekonštrukcia plynovodov Nové Zámky, T. Vansovej | II.-IV.Q
14 | Rekonštrukcia plynovodov Banská Bystrica, Kráľová, Bernolákova | II.-IV.Q
15 | Rekonštrukcia plynovodov Bojnice, Cintorínska | II.-IV.Q
16 | Rekonštrukcia plynovodov Komárno, Letecké pole, Gy. Berecza | II.-IV.Q
17 | Rekonštrukcia plynovodov Kolárovo, Staničná, Dolná | II.-IV.Q
18 | Rekonštrukcia plynovodov Nové Zámky, Veľký Háj, Slnečná | II.-IV.Q
19 | Rekonštrukcia plynovodov Hurbanovo, Podzáhradná | II.-IV.Q
20 | Rekonštrukcia plynovodov Rimavská Sobota, Malohontská | II.-IV.Q
21 | Rekonštrukcia plynovodov Veľký Krtíš, B. Nemcovej | II.-IV.Q
22 | Katódová ochrana STL plynovodov v obciach Dulovce a Hurbanovo, časť Nová Trstená | II.-IV.Q
23 | Katódová ochrana STL plynovodov v obci Trnovec nad Váhom | II.-IV.Q
25 | Rekonštrukcia NN prípojky RS Nemecká Tajovského | II.-IV.Q
26 | Rekonštrukcia kotolne RS Štúrovo | II.-IV.Q
27 | Rekonštrukcia kotolne RS Žarnovica Žarnovická Huta | II.-IV.Q
P.Č. | Zásahy do VTL siete | Predpokladaný termín
1 | MŠP Rimavská Sobota (alt. pripokládka) | II.-IV.Q
2 | MŠP Veľký Krtíš (pretlak, prepoje) | II.Q
Plán akcií na rok 2024 na prepravnej sieti EUS s vplyvom na distribučnú sieť SPP-D
P.Č. | Odstávka | Popis | Predpokladaný termín
1 | VPS Plavecký Peter | odstavený kolektor na RU01 | 15. - 26.4.2024
2 | VPS Ivanka pri Nitre (10 dní) | výmena netesných GU 8.2 a 8.4 a ohybov | 19. - 29.8.2024

## Plán odstávok DS
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorého počet odberných miest z distribučnej siete je viac ako 100 000, uverejňuje na svojej internetovej stránke do konca kalendárneho roka ročné plány na nasledujúci rok, a to a) ročný plán údržby jednotlivých častí distribučnej siete, b) ročný plán odstávok jednotlivých častí distribučnej siete, c) ročný plán revízií jednotlivých častí distribučnej siete, d) ročný plán rozvoja distribučnej siete
Plán odstávok jednotlivých častí DS je totožný s plánom údržby a revízií DS

## Rozvoj DS
Prevádzkovateľ distribučnej siete, ktorého počet odberných miest z distribučnej siete je viac ako 100 000, uverejňuje na svojej internetovej stránke do konca kalendárneho roka ročné plány na nasledujúci rok, a to a) ročný plán údržby jednotlivých častí distribučnej siete, b) ročný plán odstávok jednotlivých častí distribučnej siete, c) ročný plán revízií jednotlivých častí distribučnej siete, d) ročný plán rozvoja distribučnej siete
Vysokotlaké plynovody |  | 4
Stredotlaké a nízkotlaké plynovody |  | 6
Klasifikáica
| hl. plynovody | 7
| predĺženia | 3
| prevádzkovaný v nájme | 40
Spolu |  | 50